Перечень работ при ТО системы автономной канализации.

| № | Виды работ |
| --- | --- |
| 1 | Откачка ила из отстойника с помощью дренажного насоса* |
| 2 | Откачка аэротенка (вторичной камеры) с помощью дренажного насоса* |
| 3 | Мойка узлов и стенок станции от отложений |
| 4 | Мойка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот |
| 5 | Чистка уловителя волос (при наличии) |
| 6 | Проверка поплавковых выключателей |
| 7 | Проверка аварийной сигнализации (при наличии) |
| 8 | Проверка состояния фильтра компрессора |
| 9 | Контроль работы аэраторов |
| 10 | Проверка воздушных линий и форсунок |
| 11 | Заполнение станции чистой водой |

Примечание:

* Откачка производится на грунт на участке Заказчика либо в определённое согласованное с заказчиком место (за пределами участка);

Сервисный отдел БИИКС.                                 тел.: (495)-419-00-98