Перечень работ при ТО системы водоподъемного оборудования

| № | Виды работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание насоса |  |
| 2 | Обслуживание реле давления |  |
| 3 | Обслуживание гидробака |  |
| 4 | Обслуживание кессона или адаптера. |  |
| 5 | Проверка работы подогревающего кабеля |  |
| Обслуживание насоса |  |  |
| 1 | Проверка рабочих токов насоса |  |
| 2 | Проверка напряжение в сети. |  |
| Обслуживание реле давления |  |  |
| 1 | Проверка срабатывания насоса на нижнем пределе (давление включения) |  |
| 2 | Проверка срабатывания насоса на верхнем пределе (давление выключения) |  |
| 3 | При необходимости регулировка давления включения и отключения насоса |  |
| 4 | При необходимости зачистка окисленных контактов |  |
| Обслуживание Гидроаккумулятора |  |  |
| 1 | Внешний осмотр, проверка герметичности и технического состояния и проверка целостности мембраны |  |
| 2 | Проверка давления воздуха в баке |  |
| 3 | Подкачка воздуха в гидробак до необходимых параметров |  |
| Обслуживание кессона или адаптера. |  |  |
| 1 | Внешний осмотр, проверка герметичности и технического состояния, уборка конденсата ( в кессоне) |  |
| 2 | Проверка герметичности соединений и целостность арматуры |  |
| 3 | Проверка работы сливного крана в кессоне |  |

Сервисный отдел ООО «БИИКС»                          тел.: (495)-419-00-98